## Ценова таблица Кърджали
Образец № 4.1.1.
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА към Ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет:
„Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“
№ по ред | Вид дейност |  |  |  | Обща стойност, лв. без ДДС
1 | Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“
2 | Осъществяване на авторски надзор
№ по ред | Вид СМР | Мярка | Количество | Единична стойност, лв. без ДДС | Обща стойност, лв. без ДДС
1 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 500 /PN 10/SDR 17 | m | 293.96
2 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 400 /PN 10/SDR 17 | m | 1276.63
3 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 315 /PN 10/SDR 17 | m | 3511.84
4 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 250 /PN 10/SDR 17 | m | 1894.03
5 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 200 /PN 10/SDR 17 | m | 1166.93
6 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 180 /PN 10/SDR 17 | m | 1139.3
7 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 125 /PN 10/SDR 17 | m | 489.71
8 | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали
| РЕHD DN 90 /PN 10/SDR 17 | m | 261.79
9 | "Водопровод - преминаване под р. Арда- стомана"
| Ф 315 ST | m | 171.01
10 | "Водопровод - Гл.кол. IV- преминаване под р. Арда"
| Ф 400 ST | m | 178.27
11 | Регулатор на налягане в кв. Прилепци
| Регулатор на налягане в в кв. Прилепци | бр. | 1
12 | Стойност на Регулатор на налягане в кв. Веселчане
| Регулатор на налягане в кв. Веселчане | бр. | 1
Обща стойност на СМР
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА (без провизорни суми)
Забележка: В единичната цена за съответния участък от водопроводната мрежа трябва да бъде включена и стойността за подмяна на всички прилежащи съществуващи сградни водопроводни отклонения.