## Ценова таблица
Образец № 4.1.2.
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА към Ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет:
„Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции“
Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“
№ по ред | Вид дейност |  |  |  | Обща стойност, лв. без ДДС
1 | Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“
2 | Осъществяване на авторски надзор
„Водопроводи от ПСПВ Енчец“
№ по ред | Вид СМР | Мярка | Количество | Единична стойност, лв. без ДДС | Обща стойност, лв. без ДДС
1 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"
| Водопровод 1335м от ПСПВ Енчец до РШ Ø600мм CI, без пресичане на път | m | 1327
2 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"
| Преминаване под път | m | 8
3 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - от ПСПВ до Разпределителна шахта"
Реконструкция и преоборудване на разпределителната шахта и връзка със SCADA на ПСПВ
4 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - от Разпределителна шахта до НР 13000м3"
| Водопровод от РШ до НР 13000м3- Ø500мм CI, без преминаване под дере | m | 938
5 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - от Разпределителна шахта до НР 13000м3"
| Преминаване под дере | m | 20
6 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Участък от Разпределителна шахта до подменен водопровод с ПЕВП - Ø500мм CI и след преминаване до Шахта Възд. без настилка | m | 291
7 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Преминаване под река Арда - Ø500мм неръждаема стомана, с отбиване на водите | m | 101.85
8 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Участък от ШВъздушник до подменен с ПЕВП ø500 и от подменен с ПЕВП ø500 до отклонение към Регулатор налягане гр. Кърджали - с настилка - Ø500мм CI | m | 1154
9 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Направа на отклонения към двете зони Ø200мм | m | 10
10 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Участък от отклонение към Регулатор налягане до мост в край гр. Кърджали - с настилка Ø400мм CI | m | 202.27
11 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Участък - преминаване до мост, под р. Кьошдере - Ø400мм ST-неръждаема | m | 49
12 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Участък след преминаване под р. Кьошдере до СК Ø400мм CI | m | 32.27
13 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Участък -след подменено при дере до край с. Резбарци - в регулация и с настилка Ø400мм CI - скала | m | 924.46
14 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Участък - след Резбарци до НР 5000м3 -Ø400мм CI | m | 341.84
15 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Подпорна стена на преминаването под р. Арда | m3 | 125
16 | "Водопроводи от ПСПВ Енчец - Водопровод от Разпределителна шахта до НР 5000м3"
| Подпорна стена на преминаването под р. Кьошдере | m3 | 40
Обща на стойност на СМР за водопроводи от ПСПВ Енчец
Подобект „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“
№ по ред | Вид СМР | Мярка | Количество | Единична стойност, лв. без ДДС | Обща стойност, лв. без ДДС
1 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Тръба неръждаема стомана DN200 | m | 5
2 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Фланци DN200 | бр. | 4
3 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Коляно DN200/90˚ | бр. | 2
4 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Редуктор DN400/200 | бр. | 2
5 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Тръба неръждаема стомана DN300 | m | 3
6 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Фланци DN300 | бр. | 6
7 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Коляно DN300/90˚ | бр. | 3
8 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Тръба неръждаема стомана DN400 | m | 21
9 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Фланци DN400 | бр. | 22
10 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Коляно DN400/90˚ | бр. | 6
11 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Тройник равнопреходен DN400 | бр. | 7
12 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Тройник редуктивен DN400/DN300 | бр. | 2
13 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Редуктор DN400/600 | бр. | 2
14 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| СК DN300 с ел.задвижка | бр. | 2
15 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| СК DN200 ръчен | бр. | 1
16 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316" | бр. | 1
17 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| СК DN400 с ел.задвижка | бр. | 4
18 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Смукателна цедка DN400 | бр. | 2
19 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Дренажна помпа за осушаване на сухата камера, Q=2.0л/с, H=7.0м | бр. | 1
20 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Изграждане на новопроектирана камера | m3 | 3440
21 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Рехабилитация на сухата камера | m3 | 252
22 | "Изграждане на втора камера на НР 5000м3 - Тръби и арматури – материал SS316"
| Рехабилитация на съществуващата водна камера | m3 | 3110
Обща стойност на СМР за изграждане на втора камера на НР 5000м3
Обща стойност на СМР за обект "Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3"
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА (без провизорни суми)